W dniu .................... przeprowadzono próbę szczelności przyłącza

wodociągowego/kanalizacyjnego*)

do budynku ................................. dz. ew. nr ..............

inwestor .............................................................

......................................................................

Przyłącz został wypełniony wodą, po uprzednim odpowietrzeniu, do ciśnienia

1,5 wartości ciśnienia roboczego

Tj. .................. MPa do poziomu .............. m sł. wody*).

W czasie ............... godz. nie stwierdzono zmiany ciśnienia/poziomu*).

Stwierdzono spadek ciśnienia/poziomu*) wody o ....... w czasie ...........

Próba zakończona pozytywnie/negatywnie*).

Limanowa, dnia: ................

Wykonawca 						Odbierający próbę

.....................  		         .....................

*) niepotrzebne skreślić.